## Sheet1
氢氘真空波长标准值
n | H的理论值 | D的理论值 | 同位素位移理论值/Ai
3 | 656.473 | 656.294 | 1.79 |  | 656.473 | 486.276 | 434.175 | 410.296
4 | 486.276 | 486.143 | 1.33 |  | 656.294 | 486.143 | 434.057 | 410.183
5 | 434.175 | 434.057 | 1.18 |  | 1.79 | 1.33 | 1.18 | 1.13
6 | 410.296 | 410.183 | 1.13
实验1
定标
n | 标准光源 | 定标波长1 | 定标波长2 | 检验波长理论值 | 检验波长测量值 | 检验波长测量偏差/Ai | H谱线测量值
3 | Ne灯 | 650.65 | 653.29 | 659.9 | 659.99 | 0.9 | 656.18
4 | He灯 | 492.19 | 501.57 | 504.77 | 504.82 | 0.5 | 486.21
5 | He灯 | 438.79 | 443.74 | 447.15 | 447.14 | 0.1 | 434.07
6 | He灯 | 402.62 | 412.08 | 414.38 | 414.37 | 0.1 | 410.1
实验2 | [5 empty] | 波长修正系数
氢氘光谱测量（CCD） | [5 empty] | H
氢光谱 | [5 empty] | ng | n
n | 空气中波长的测量值 | 校正后真空波长测量值 | 真空波长参考值 | 误差 |  | 1.0003 | 1.0003
3 | 656.18 | 656.3597 | 656.473 | 0.017258 |  | 1.0003 | 1.0003
4 | 486.21 | 486.3477 | 486.276 | 0.014744 |  | 1.0003 | 1.0003
5 | 434.07 | 434.1953 | 434.175 | 0.0046779 |  | 1.0003 | 1.0003
6 | 410.1 | 410.2198 | 410.296 | 0.018584
实验2 | [5 empty] | 波长修正系数
氢氘光谱测量（CCD） | [5 empty] | D
氘光谱 | [5 empty] | ng | n
n | 空气中波长的测量值 | 校正后真空波长测量值 | 真空波长参考值 | 误差 |  | 1.0003 | 1.0003
3 | 656 | 656.1797 | 656.294 | -0.017422 |  | 1.0003 | 1.0003
4 | 486.07 | 486.2077 | 486.143 | 0.013302 |  | 1.0003 | 1.0003
5 | 433.95 | 434.0753 | 434.057 | 0.004212 |  | 1.0003 | 1.0003
6 | 409.99 | 410.1097 | 410.183 | -0.017864
[6 empty] | 温度t | 湿度e
[6 empty] | 24.1 | 23.3
实验2
氢氘光谱测量（CCD）
同位素位移
n | 同位素位移测量值 | 同位素位移理论值 | 误差
3 | 1.8005 | 1.79 | 0.58397
4 | 1.4003 | 1.33 | 5.2885
5 | 1.2003 | 1.18 | 1.7187
6 | 1.1003 | 1.13 | 2.6325
实验3 | [7 empty] | 实验3
氢氘光谱测量（PMT） |  |  |  | 0误差 |  |  |  | 氢氘光谱测量（PMT）
n | 氢光谱 | 氘光谱 |  |  | 氢光谱 | 氘光谱 |  | n | 氢光谱 | 氘光谱
3 | 656.25 | 656.07 |  |  | -0.0075 | -0.0175 |  | 3 | 656.2425 | 656.085
4 | 486.12 | 486 | [5 empty] | 4 | 486.1125 | 486.015
5 | 434.05 | 433.94 | [5 empty] | 5 | 434.0425 | 433.955
6 | 410.17 | 410.07 | [5 empty] | 6 | 410.1625 | 410.085
实验3 | [5 empty] | 波长修正系数
氢氘光谱测量（PMT） | [5 empty] | H
氢光谱 | [5 empty] | ng | n
n | 空气中波长的测量值 | 校正后真空波长测量值 | 真空波长参考值 | 误差 |  | 1.0003 | 1.0003
3 | 656.2425 | 656.4222 | 656.473 | 0.0077355 |  | 1.0003 | 1.0003
4 | 486.1125 | 486.2502 | 486.276 | 0.0053107 |  | 1.0003 | 1.0003
5 | 434.0425 | 434.1678 | 434.175 | 0.0016574 |  | 1.0003 | 1.0003
6 | 410.1625 | 410.2823 | 410.296 | 0.0033476
实验3 | [5 empty] | 波长修正系数
氢氘光谱测量（PMT） | [5 empty] | D
氘光谱 | [5 empty] | ng | n
n | 空气中波长的测量值 | 校正后真空波长测量值 | 真空波长参考值 | 误差 |  | 1.0003 | 1.0003
3 | 656.085 | 656.2647 | 656.294 | -0.0044677 |  | 1.0003 | 1.0003
4 | 486.015 | 486.1527 | 486.143 | 0.0019854 |  | 1.0003 | 1.0003
5 | 433.955 | 434.0803 | 434.057 | 0.0053642 |  | 1.0003 | 1.0003
6 | 410.085 | 410.2047 | 410.183 | 0.0053018
[6 empty] | 温度t | 湿度e
[6 empty] | 24.1 | 23.3
实验3
氢氘光谱测量（PMT）
同位素位移
n | 同位素位移测量值 | 同位素位移理论值 | 误差
3 | 1.5754 | 1.79 | 11.989
4 | 0.97523 | 1.33 | 26.6741
5 | 0.8752 | 1.18 | 25.8301
6 | 0.77518 | 1.13 | 31.4002
计算里德堡常数
H |  |  |  | D
n | CCD测量值 | PMT测量值 |  | n | CCD测量值 | PMT测量值
3 | 109725.9898 | 109714.2857 |  | 3 | 109756.0976 | 109744.387
4 | 109691.9712 | 109712.2795 |  | 4 | 109723.5652 | 109739.369
5 | 109703.6137 | 109708.6686 |  | 5 | 109733.95 | 109736.4788
6 | 109729.3343 | 109710.6078 |  | 6 | 109758.7746 | 109737.3619
平均值 | 109712.7273 | 109711.4604 |  | 平均值 | 109743.0968 | 109739.3992
标准值 | 109678 |  |  | 标准值 | 109707
相对误差% | 0.031663 | 0.030508 |  | 相对误差% | 0.032903 | 0.029532
计算质子电子质量比
n | CCD测量值 | PMT测量值
3 | 1822.7627 | 1822.2627
4 | 1736.538 | 1736.038
5 | 1808.7239 | 1808.2239
6 | 1864.2069 | 1863.7069
平均值 | 1803.1563 | 1802.6563
标准值 | 1836
相对误差% | 1.7889 | 1.8161